## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {1fe06310-26b5-4159-b308-afa275e08f6b}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | z082072018 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [6 empty] | Datum: |  | 22. 8. 2018 | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
True
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | z082072018
| Stavba: | [6 empty] | Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí
| Místo: | [6 empty] | Praha |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 8. 2018
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {1fe06310-26b5-4159-b308-afa275e08f6b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | z082072018 |  |  |  | Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {1fe06310-26b5-4159-b308-afa275e08f6b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## z082072018 - Ondříčkova 3...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1fe06310-26b5-4159-b308-afa275e08f6b}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 22. 8. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 22. 8. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ondříčkova 385-391 - ZTI - Stoupací potrubí
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 22. 8. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.1131 |  | 37.2238 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7172 |  | 8.6664 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41606 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových příčkovek hmotnosti 500 kg/m3 - 1.NP | m2 | 7.84 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.05297 | 0.41528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1442859498
| VV |  | (0,9+0,5)*2,8*2 |  | 7.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím kotvami tl příčky do 100 mm - 1.NP | m | 13 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2077950544
| VV |  | (0,9+2,8+2,8)*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6942 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411386611 | Zabetonování části prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 | kus | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0197 | 1.6942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -200916992
| VV |  | 53+17+16 |  | 86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm - 1.PP, 1.NP | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02048 | 0.1024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -700028990
5 | K | 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech - 1.PP, 1.NP | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0415 | 0.2075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1500546005
6 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - 1.PP, 1.NP | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -389560294
7 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou - byty | m2 | 352.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -901735390
| VV |  | 5*1,5*47 |  | 352.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.93977 |  | 8.6664 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 2272.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1555683784
| VV |  | (47*5*1,5)*3 |  | 1057.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*3)*9*3*3 |  | 1215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2272.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 953941621 | Osazování nových konzol v instalační šachtě | kus | 171 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00442 | 0.75582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 996742082
10 | M | 423928870 | konzola lištová cca 41/41/2,5 | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00141 | 0.13254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 962058631
11 | M | 423928870R01 | konzola lištová cca 41/41/2,5 - pro plynoměr | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00141 | 0.0423 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1348548782
12 | M | 423928700 | konzole cca 100/200-20 - pro elektroinstalační desku | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1720467374
13 | K | 962086111 | Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm - 1.NP | m2 | 2.34 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00068 | 0.0015912 | 0.113 | 0.26442 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1620143253
| VV |  | (0,9*2,6) |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 968072245R01 | Demontáž desek z rámů jednoduchých pl do 2 m2 - byty | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 1.927 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -200184534
15 | K | 972055341 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm | kus | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 6.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1198456634
16 | K | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % - 1.NP | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1270186129
| VV |  | 0,5*0,5*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 37.224 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1731175729
18 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením | t | 37.224 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446032485
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1123.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 203975462
| VV |  | 37,46*30 |  | 1123.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 37.224 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1651123376
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t | 11.968 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -867926841
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.3959 |  | 28.5574 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021377 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 712363003 | Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1723044093
23 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1473104361
24 | M | 283220000 | fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá | m2 | 1.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00254 | 0.002921 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1745856759
| VV |  | 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 712363007 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2011867540
26 | M | 247446170 | lepidlo vodivé | kg | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 183381965
| VV |  | 3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712363422 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100mm krajní pole,budova v přes 18m | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1100614707
28 | M | 283220000 | fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá | m2 | 6.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00254 | 0.017526 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1076605215
| VV |  | 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3605 |  | 2.5546 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 1.4771 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -245153358
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+87 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00202 | 0.02424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 121244181
| VV |  | 3+3+6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721140925 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -544377382
32 | K | 721160802 | Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00669 | 0.2007 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1624256143
33 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 245 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.5145 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 368372310
34 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 183 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.36234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1364666466
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165 |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00031 | 0.01457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -753084768
36 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 69 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00082 | 0.05658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 157117151
37 | K | 721174042R01 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 - chránička plynovod | m | 45 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00082 | 0.0369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 384427320
| VV |  | 30*1,5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 176 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 665345687
39 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00133 | 0.03192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -764641772
40 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00109 | 0.0327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -310825994
41 | K | 721175012 | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00367 | 0.92484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1008261797
| VV |  | 165+87 |  | 252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 283770780 | izolace potrubí protihluková 110 mm | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.04032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -497310304
43 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek nebo manžet DN 100 - WC | kus | 53 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1110212417
44 | M | 551666120 | manžeta připojovací WC DN 110 | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00583 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -21763410
45 | K | 721259105 | Montáž tvarovky DN 100 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00083 | 0.00747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29799382
46 | M | 286116160 | čistící kus kanalizace plastové KGRE- 100 se 4 šrouby | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1134950913
47 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -45509308
48 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 521 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1809233380
49 | K | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9047085
50 | K | 721300922R01 | Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1586105767
51 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 1.361 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1257872804
52 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.361 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1371489374
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.508 |  | 2.9219 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01444 | 0.20216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1042943060
54 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00451 | 0.23452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1636330910
55 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 - byty | m | 770 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 1.6401 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90912603
| VV |  | 47+705+18 |  | 770 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 - požární rozvod | m | 66 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.32802 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1991384157
57 | K | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 392 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1523417532
58 | K | 722130916 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1376286519
59 | K | 722131934 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00155 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50723287
60 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.04368 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2099683254
61 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.09396 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 738926510
62 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 723 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00431 | 3.1161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1586321645
| VV |  | 705+18 |  | 723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00096 | 0.04512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1078465101
64 | K | 722174023R00 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 20mm | m | 156 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01303 | 2.0327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 837504806
65 | K | 722174025R01 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 32 mm | m | 222 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01429 | 3.1724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1501821872
66 | K | 722174025R02 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 40 mm | m | 102 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01429 | 1.4576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1674960698
67 | K | 722174072 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00081 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1272855279
68 | K | 722174074 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00145 | 0.0087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1840939942
69 | K | 722174075 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00218 | 0.01308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -138393620
70 | K | 722181120R01 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 20 mm pevný bod | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -311928939
71 | K | 722181120R02 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 32 mm pevný bod | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -172063458
72 | K | 722181120R03 | Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 40 mm pevný bod | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1610639246
73 | K | 722181126R03 | Ochrana vodovodního potrubí objímkami do DN 40 mm | kus | 264 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.03432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2034313552
| VV |  | 88*3 |  | 264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 722181128 | Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 200 mm - kanalizace | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00091 | 0.10192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1827582953
| VV |  | 106+6 |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 722181211 | Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 723 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.02169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -690365057
76 | K | 722181212 | Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1392738222
77 | K | 722181222 | Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 111 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -476912967
78 | K | 722181232 | Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 51 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 699984771
79 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.01872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1796401472
80 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.02592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 690858721
81 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 304 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1768101753
| VV |  | (47+2)*2*2+3*6*3*2 |  | 304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -555884203
83 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1045986525
84 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1999436314
85 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1637909501
86 | K | 722220241 | Přechodka dGK D 20 x G 1/2 s převlečnou maticí - napojení na stávající potrubí | kus | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.01833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1415014666
87 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.16284 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1845328225
88 | K | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.13724 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -310074350
89 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043639920
90 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.03196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 489131100
91 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -658400241
92 | M | 319427030 | redukce mosaz 3/4" x 1/2" | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 3.1e-05 | 0.002914 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2128592651
93 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -62294018
94 | M | 319441720R01 | přechodka redukovaná s vnějším závitem č.T212 DN 1/2 x 3/4" | kus | 94 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1922368584
95 | M | 319441720R02 | přechodka redukovaná s vnějším závitem č.T233 DN 1/2 x 1/2" | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00423 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1008238349
96 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.02916 | 0.49572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1117320155
97 | K | 722260811 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 | kus | 94 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.51606 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2089227443
98 | K | 722262225 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 2,5 m3/h horizont | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00117 | 0.10998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1392172940
99 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1316 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.25004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1824513398
100 | K | 722290234 | Proplach vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1250 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -13652856
101 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 11.508 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -893046770
102 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 11.508 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1598973841
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0446 |  | 1.0462 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0027 | 0.0837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1301012268
104 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01734 | 0.27744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -700696693
105 | K | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00396 | 0.07128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1413345738
106 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | m | 31 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00341 | 0.00215 | 0.06665 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2017539394
107 | K | 723120804R01 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 - byty | m | 106 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.01166 | 0.00215 | 0.2279 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42789053
108 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00039 | 0.01365 | 0.00342 | 0.1197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1694350541
109 | K | 723120805R01 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 - byty | m | 96 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00039 | 0.03744 | 0.00342 | 0.32832 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1714449273
110 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x2,9 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00863 | 0.00863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -261998379
111 | K | 723150345 | Redukce zhotovená kováním přes 1 cca DN 80/50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -4978858
112 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 22.4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00301 | 0.067424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1943601361
| VV |  | 32*0,7 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00346 | 0.1038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1783713605
114 | K | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2520788
115 | K | 723160804 | Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1 | pár | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.1539 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1216639198
116 | K | 723160831 | Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.0267 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -588891222
117 | K | 723181022 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.0405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 796114715
118 | K | 723181023 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI k plynoměru | m | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00158 | 0.02528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -789978036
119 | K | 723181024 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI | m | 96 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00216 | 0.20736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 439401870
120 | K | 723190103 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1622846924
121 | K | 723190251 | Výpustky plynovodní vedení přes stěnu jádra a upevnění DN 15 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -908289492
122 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1017145034
123 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 268 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2053838200
124 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - úsek - domovní rozvody | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -691225756
125 | K | 723190909R01 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - úsek - spotřební rozvod | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1947225544
126 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00061 | 0.04026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1997396557
127 | K | 723231172 | Kohout rohový G 1/2 se 2 závity s vrtulkou | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2101329001
128 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.0084 | 0.0041 | 0.123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -664866831
129 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1700337855
130 | K | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | t | 1.045 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 111640353
131 | K | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.045 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 119213430
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5641 |  | 6.1867 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.94717 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1589154229
133 | K | 725119101 | Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00129 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1342467529
134 | M | 551470310 | splachovač nádržkový úsporný z PH | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1436832609
135 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00273 | 0.13377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 857434660
136 | M | 642320510 | kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.021 | 1.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -577726186
137 | M | 551673810 | sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0013 | 0.0637 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1103350552
138 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.95354 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -863576021
139 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1946877775
140 | M | 642110310 | umyvadlo keramické závěsné cca 55 x 42 cm bílé | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1296755603
141 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.12408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 409507013
142 | M | 642110310 | umyvadlo keramické závěsné cca 55 x 42 cm bílé | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682428419
143 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 1.5463 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1129513607
144 | K | 725229102 | Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00199 | 0.09353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 261129748
145 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.4324 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1963149100
146 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00044 | 0.02068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -404669450
147 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0694 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1204754262
148 | K | 725339111 | Montáž výlevky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 285153656
149 | M | 642711010 | výlevka keramická bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 567493647
150 | K | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 2.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1814307478
151 | K | 725610911 | Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 246980777
152 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 | kus | 239 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1737258987
| VV |  | 235+2+2 |  | 239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 551385100 | hadice připojovací 1/2"F x 1/2"M, 20 - 40 cm | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.01734 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1662393615
154 | K | 725813111R01 | Ventil rohový kombinovaný pračkový bez připojovací trubičky G 1/2 | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1509386939
155 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00109 | 0.05123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 659418616
156 | K | 725820802 | Demontáž baterie | kus | 144 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.12384 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 799242742
157 | K | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -942280263
158 | M | 551431690 | baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2017853944
159 | K | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -925642600
160 | M | 551431810 | baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1673000714
161 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1338754532
162 | M | 551456150 | baterie umyvadlová nástěnná nebo stojánková páková 150 mm chrom | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 277463454
163 | K | 725839101 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1461047658
164 | M | 551449440 | baterie vanová páková kombinovaná se sprchou | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1954769837
165 | K | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.10406 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -448584467
166 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.01127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 480423759
167 | K | 725862113 | Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00047 | 0.02209 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -382111694
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05727 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 727111542 | Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1684793308
169 | K | 727111543 | Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120 | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.01683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40490901
170 | K | 727121135 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1649815030
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 740991100R01 | Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojení | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -200671279
| D | 744 | Elektromontáže - montáž vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 744422110 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená | m | 260 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1220658877
| VV |  | 30*6+40*2 |  | 260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 196411500 | dráty Cu 6-10 (CY 8,00 -10 mm) ZŽ | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.26 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -559128202
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00174 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 746212110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1305524527
| VV |  | 50+6+2 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 354305910R01 | svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 878046933
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3432 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 763111341 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB | m2 | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0279 | 1.3057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1536615292
| VV |  | (0,3+0,3)*3*(8+9+9) |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1083979116
| VV |  | (0,3+0,3)*(8+9+9) |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.00936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 790981637
179 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00036 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 767541559
| VV |  | 3*(8+9+9) |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 764305102 | Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -305066165
181 | M | 138142320 | plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7 x 1250 mm | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2114655918
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 15.8108 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 766691925 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří plochy přes 2 m2 | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.82 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 358132810
| VV |  | 47*2 |  | 94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 766811152 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk šířky do 1200 mm | kus | 135 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1420633921
184 | K | 766811212 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252380634
185 | K | 766811421 | Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách | m | 70.5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 645189688
186 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 7.802 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511131996
187 | K | 766821112 | Montáž desky zadní stěny WC | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1560596891
188 | K | 766825821 | Demontáž desky zadní stěny WC | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 5.1888 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 609710345
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2081901785
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 423928880 | konzola profil 40/20 - 1000, závěsy | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00189 | 0.02268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2006950527
191 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 754501851
192 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -740525878
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.042408 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | 783124520 | Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 18.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00039 | 0.007332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2108557871
| VV |  | 47*2*0,2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 783414140 | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1311695142
195 | K | 783621112 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel | m2 | 63.45 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.030456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1781380754
| VV |  | 47*0,9*1,5 |  | 63.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14917 |  | 0.0372 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m -byty | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -843998602
| VV |  | 30*4 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 731027255
198 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.12 | 0.00031 | 0.0372 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1097373567
199 | K | 784211001R01 | Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 120 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1936949256
200 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech do 3,80 m | m2 | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.013572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 848973433
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 580103001 | Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 623898176
202 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1447170611
203 | K | 580106010 | Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1273382004
204 | K | 580106010 | Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -321506261
205 | K | 580106011 | Měření celkového nebo ochranného vodiče | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1692190623
206 | K | 580506001 | Kontrola souladu instalace plynovodu s projektovou dokumentací | byt | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2032714436
207 | K | 580506002 | Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 50 m s projektovou dokumentací | úsek | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1559512352
208 | K | 580506007 | Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m | úsek | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -854970755
209 | K | 580506010 | Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1546849358
210 | K | 580506015 | Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 869758245
211 | K | 580507001 | Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vařičů a sporáků | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1731040916
212 | K | 580507006 | Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16743034
213 | K | 580507008 | Kontrola technického stavu spotřebiče | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -561526909
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 023303000 | Dekontaminace lokality a ochranná opatření při manipulaci s azbestocementem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1668655708
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
215 | K | 030001000 | Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení stavniště a s předáním stavby | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1912973347

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST